## Line
支路编号 | 首节点 | 末节点 | 故障率 | 停电时间RP(h) | 停电时间MI(h) | 停电时间RI(h) | 左侧i安装-断路器 | 右侧j安装-断路器 | 左侧i安装-分段开关 | 右侧j安装-分段开关 | 左侧i安装-配置三遥 | 右侧j安装-配置三遥 | 正常运行时支路i状态 | 正常运行时分段开关左端i开关状态 | 正常运行时分段开关右端j开关状态 | 容量 | r | x | 仅线路故障 | 三遥一类故障 | 三遥二类故障 | fault1 | fault2 | fault3 | fault4 | fault5 | fault6 | fault7 | fault8 | fault9 | fault10 |  | fault11 | fault12 | fault13 | fault14 | fault15 | fault16 | fault17 | fault18 | fault19 | fault20 | fault21 | fault22 | fault23 | fault24 | fault25 | fault26 | fault27 | fault28 | fault29 | fault30 | fault31 | fault32 | fault33 | fault34 | fault35
0 | 37 | 1 | 0.352 | 5.7 | 0.75 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.00858 | 0.02145 | 0.32773 | 0.011554 | 0.0057758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 38 | 12 | 0.157 | 6.06 | 0.84 | 0.168 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01118 | 0.02795 | 0.14715 | 0.0056493 | 0.0028241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39 | 16 | 0.152 | 5.1 | 0.84 | 0.168 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01443 | 0.036075 | 0.14249 | 0.0054825 | 0.0027407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 40 | 26 | 0.385 | 4.62 | 0.81 | 0.162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.0117 | 0.02925 | 0.35802 | 0.012446 | 0.0062215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 2 | 0.116 | 7.14 | 0.78 | 0.156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02678 | 0.06695 | 0.10886 | 0.004257 | 0.0021281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 3 | 0.156 | 6.51 | 0.81 | 0.162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01885 | 0.047125 | 0.14622 | 0.005616 | 0.0028074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 4 | 0.203 | 6.81 | 0.66 | 0.132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01612 | 0.0403 | 0.18998 | 0.007146 | 0.0035723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 5 | 0.116 | 6.18 | 0.72 | 0.144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01053 | 0.026325 | 0.10886 | 0.004257 | 0.0021281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4 | 6 | 0.156 | 6.6 | 0.84 | 0.168 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02015 | 0.050375 | 0.14622 | 0.005616 | 0.0028074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 7 | 0.212 | 5.79 | 0.75 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.013 | 0.0325 | 0.19834 | 0.007431 | 0.0037147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7 | 8 | 0.176 | 5.97 | 0.9 | 0.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01027 | 0.025675 | 0.16486 | 0.0062757 | 0.0031372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 7 | 9 | 0.193 | 5.07 | 0.84 | 0.168 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.0208 | 0.052 | 0.18068 | 0.0068263 | 0.0034125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7 | 10 | 0.16 | 4.56 | 0.69 | 0.138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02496 | 0.0624 | 0.14995 | 0.005749 | 0.0028739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10 | 11 | 0.216 | 7.29 | 0.69 | 0.138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02093 | 0.052325 | 0.20206 | 0.0075568 | 0.0037777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 12 | 13 | 0.09 | 7.47 | 0.69 | 0.138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02704 | 0.0676 | 0.084531 | 0.0033445 | 0.0016719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 12 | 14 | 0.315 | 7.29 | 0.69 | 0.138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01768 | 0.0442 | 0.29367 | 0.010519 | 0.0052584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 14 | 15 | 0.114 | 5.07 | 0.81 | 0.162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02457 | 0.061425 | 0.10699 | 0.0041876 | 0.0020934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 16 | 17 | 0.124 | 5.91 | 0.78 | 0.156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01196 | 0.0299 | 0.11634 | 0.0045331 | 0.0022661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 16 | 18 | 0.235 | 6.21 | 0.72 | 0.144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01846 | 0.04615 | 0.21969 | 0.0081479 | 0.0040731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 18 | 19 | 0.154 | 6.39 | 0.87 | 0.174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.0195 | 0.04875 | 0.14435 | 0.0055493 | 0.0027741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 20 | 0.178 | 4.92 | 0.75 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.0221 | 0.05525 | 0.16672 | 0.006341 | 0.0031698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 18 | 21 | 0.182 | 6.21 | 0.87 | 0.174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01729 | 0.043225 | 0.17044 | 0.0064711 | 0.0032349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 21 | 22 | 0.157 | 7.23 | 0.87 | 0.174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01391 | 0.034775 | 0.14715 | 0.0056493 | 0.0028241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 23 | 0.165 | 7.47 | 0.63 | 0.126 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02353 | 0.058825 | 0.15461 | 0.0059145 | 0.0029566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 21 | 24 | 0.21 | 4.95 | 0.66 | 0.132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01703 | 0.042575 | 0.19648 | 0.0073679 | 0.0036832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 24 | 25 | 0.106 | 6.3 | 0.63 | 0.126 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02925 | 0.073125 | 0.099509 | 0.0039088 | 0.001954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 26 | 27 | 0.125 | 5.49 | 0.81 | 0.162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02873 | 0.071825 | 0.11728 | 0.0045674 | 0.0022832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 26 | 28 | 0.154 | 5.91 | 0.78 | 0.156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01183 | 0.029575 | 0.14435 | 0.0055493 | 0.0027741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 26 | 29 | 0.203 | 6.75 | 0.72 | 0.144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01677 | 0.041925 | 0.18998 | 0.007146 | 0.0035723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | 30 | 0.133 | 5.88 | 0.75 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02379 | 0.059475 | 0.12475 | 0.0048411 | 0.0024201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 29 | 31 | 0.18 | 6.27 | 0.66 | 0.132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.00884 | 0.0221 | 0.16858 | 0.0064061 | 0.0032024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 29 | 32 | 0.199 | 4.53 | 0.72 | 0.144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01274 | 0.03185 | 0.18626 | 0.0070185 | 0.0035085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 32 | 33 | 0.212 | 6.48 | 0.66 | 0.132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01248 | 0.0312 | 0.19834 | 0.007431 | 0.0037147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 32 | 34 | 0.144 | 5.28 | 0.6 | 0.12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.00754 | 0.01885 | 0.13502 | 0.0052139 | 0.0026064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34 | 35 | 0.163 | 5.28 | 0.69 | 0.138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02405 | 0.060125 | 0.15274 | 0.0058484 | 0.0029236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
35 | 34 | 36 | 0.182 | 6.3 | 0.78 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01066 | 0.02665 | 0.17044 | 0.0064711 | 0.0032349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 11 | 15 | 0.144 | 5.28 | 0.6 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.00754 | 0.01885 | 0.13502 | 0.0052139 | 0.0026064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
37 | 25 | 15 | 0.163 | 5.28 | 0.69 | 0.138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.02405 | 0.060125 | 0.15274 | 0.0058484 | 0.0029236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | 25 | 36 | 0.182 | 6.3 | 0.78 | 0.156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0.01066 | 0.02665 | 0.17044 | 0.0064711 | 0.0032349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Node
节点 | 变电站节点 | 用户数量 | 有功功率 (MW) | 无功功率(Mvar) | 节点电压 | x | y | 分布电源
1 | 0 | 177 | 0.99 | 0.47946 | 10 | 186.4874 | 109.9458 | 0
2 | 0 | 214 | 2.01 | 0.97344 | 10 | 122.2053 | 109.9458 | 0
3 | 0 | 222 | 1.31 | 0.63443 | 10 | 123.8678 | 150.9534 | 0
4 | 0 | 166 | 1.36 | 0.65865 | 10 | 185.9332 | 203.5982 | 0
5 | 0 | 214 | 1.49 | 0.72161 | 10 | 123.3136 | 203.0441 | 0
6 | 0 | 294 | 1.57 | 0.76035 | 10 | 122.2053 | 244.6058 | 0
7 | 0 | 302 | 0.91 | 0.44071 | 10 | 185.9332 | 302.238 | 0
8 | 0 | 171 | 1.45 | 0.70223 | 10 | 102.2557 | 303.9005 | 0
9 | 0 | 279 | 1.98 | 0.95891 | 10 | 102.2557 | 332.1625 | 0
10 | 0 | 208 | 2.43 | 1.1768 | 10 | 187.0416 | 381.4824 | 0
11 | 0 | 260 | 2.4 | 1.1623 | 10 | 187.0416 | 423.1448 | 0
12 | 0 | 305 | 1.46 | 0.70708 | 10 | 287.898 | 110.5 | 0
13 | 0 | 303 | 1.71 | 0.82815 | 10 | 231.9282 | 111.0542 | 0
14 | 0 | 140 | 2.06 | 0.99766 | 10 | 287.898 | 204.0516 | 0
15 | 0 | 153 | 2.74 | 1.327 | 10 | 287.898 | 266.2683 | 0
16 | 0 | 286 | 1.78 | 0.86205 | 10 | 324.4723 | 108.2834 | 0
17 | 0 | 251 | 2.67 | 1.2931 | 10 | 392.0793 | 111.0542 | 0
18 | 0 | 144 | 2.3 | 1.1139 | 10 | 323.9181 | 218.0063 | 0
19 | 0 | 235 | 1.6 | 0.77488 | 10 | 405.3791 | 216.898 | 0
20 | 0 | 140 | 0.2 | 0.09686 | 10 | 400.3917 | 250.1474 | 0
21 | 0 | 222 | 2.02 | 0.97829 | 10 | 326.6889 | 303.9005 | 0
22 | 0 | 220 | 1.23 | 0.59569 | 10 | 401.5 | 303.3463 | 0
23 | 0 | 217 | 3.04 | 1.4723 | 10 | 401.5 | 339.9207 | 0
24 | 0 | 231 | 2.08 | 1.0073 | 10 | 324.4723 | 401.432 | 0
25 | 0 | 196 | 1.69 | 0.81847 | 10 | 304.4723 | 450.432 | 0
26 | 0 | 193 | 1.92 | 0.92986 | 10 | 442.5076 | 109.9458 | 0
27 | 0 | 271 | 1.44 | 0.69739 | 10 | 511.7771 | 106.6209 | 0
28 | 0 | 198 | 0.18 | 0.087174 | 10 | 511.7771 | 142.6411 | 0
29 | 0 | 222 | 1.55 | 0.75067 | 10 | 445.8325 | 203.0441 | 0
30 | 0 | 168 | 2.06 | 0.99766 | 10 | 514.5479 | 206.369 | 0
31 | 0 | 268 | 1.43 | 0.69255 | 10 | 515.102 | 250.7015 | 0
32 | 0 | 245 | 1.65 | 0.79909 | 10 | 444.17 | 296.1423 | 0
33 | 0 | 200 | 1.87 | 0.90564 | 10 | 542.8098 | 298.3589 | 0
34 | 0 | 270 | 2.32 | 1.1236 | 10 | 443.6159 | 372.0617 | 0
35 | 0 | 258 | 1.38 | 0.66833 | 10 | 524.5227 | 374.8325 | 0
36 | 0 | 227 | 0.89 | 0.43103 | 10 | 443.6159 | 441.9861 | 0
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 186.4874 | 34.5806 | 0
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 287.898 | 34.5806 | 0
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 324.4723 | 34.5806 | 0
40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 442.5076 | 34.5806 | 0